德州智能技术职业学院食堂电路改造项目首次报价单

| 餐厅位置 | 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南餐一楼 | 1 | 护套线 | 4平 | 米 | 40 |  |  |
|  | 2 | 电缆 | 6平5芯 | 米 | 30 |  |  |
|  | 3 | 漏电开关 | 63A | 个 | 15 |  |  |
|  | 4 | 明装箱 | 18回路 | 个 | 5 |  |  |
|  | 5 | 明装插座 | 16A | 个 | 20 |  |  |
|  | 6 | PVC线槽 | 10CM | 米 | 20 |  |  |
|  | 7 | 辅料费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 8 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 北餐一楼 | 1 | 护套线 | 4平 | 米 | 60 |  |  |
|  | 2 | 电缆 | 6平5芯 | 米 | 40 |  |  |
|  | 3 | 漏电开关 | 63A | 个 | 5 |  |  |
|  | 4 | 明装箱 | 18回路 | 个 | 5 |  |  |
|  | 5 | 明装插座 | 16A | 个 | 20 |  |  |
|  | 6 | PVC线槽 | 10CM | 米 | 30 |  |  |
|  | 7 | 辅料费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 8 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 北餐二楼 | 1 | 护套线 | 4平 | 米 | 75 |  |  |
|  | 2 | 电缆 | 6平5芯 | 米 | 70 |  |  |
|  | 3 | 漏电开关 | 63A | 个 | 5 |  |  |
|  | 4 | 明装箱 | 18回路 | 个 | 5 |  |  |
|  | 5 | 明装插座 | 16A | 个 | 20 |  |  |
|  | 6 | 电缆 | 4平3芯 | 米 | 40 |  |  |
|  | 7 | 漏电开关 | 100A | 台 | 1 |  |  |
|  | 8 | PVC线槽 | 10CM | 米 | 40 |  |  |
|  | 9 | 辅料费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 10 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计（元） | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |

- 报价公司（公章）：

2026年   月   日